## Eingabemaske
Anlage |  |  | Vergütungssätze EEG |  | Finanzierung
installierte Leistung |  | 4.86 | Einspeisevergütung | 0.3303 | Anteil Eigenkapital | 25
jährlicher spezifischer Stromertrag |  | 929.4 | Eigenverbrauchsvergütung für… |  | Anteil Fremdkapital | 75
Degradation |  | 0.92546 | ...Anteil bis 30 % | 0.1665 | Kreditlaufzeit | 18
|  |  | ...Anteil über 30 % | 0.2103 | Steuersatz | 25
Anlagenkosten |  |  |  |  | Eigenkapitalkosten ohne Verschuldung | 6.44
Module | 1770 | 8602.2 | weitere Angaben |  | Eigenkapitalkosten mit Verschuldung | 6.7704
Wechselrichter | 450 | 2187 | Anteil Eigenverbrauch | 40 | Fremdkapitalkosten | 4.05
Installationsmaterial | 100 | 486 | jährliche Preissteigerung | 1.79 | WACC - gewichtete Kapitalkosten | 3.9707
Montage | 750 | 3645
Gesamtkosten: | 3070 | 14920.2
Gesamtkosten inkl. USt.: |  | 17755.038
laufende Betriebskosten
Versicherung |  | 0.5
Reparaturpauschale |  | 1
Reinigung |  | 20
Zählermiete |  | 30
Dachziegelkosten
Dachziegel inkl. Ziegellattung + Verlegung |  | 27
378
Gesamtkosten: |  | 1837.08
Gesamtkosten inkl. USt.: |  | 2186.1252
Kapitalwert |  | 3573.4849

## Kalkulationszinssätze
Investor | A | B | C
Risikoprämie | 0.24996 | 0.49989 | 0.99975
Zins einer sicheren Anlage | 4.5 | 4.5 | 4.5
Illiquidität | 1.2498 | 2.4995 | 5
Garantiefall (Insolvenz) | 0.44053 | 0.88101 | 1.7619
Techn. Entwicklung | 0.24996 | 0.49989 | 0.99975
Kalkulationszinssatz | 6.4403 | 8.3804 | 12.2617
|  |  |  | Investor | A | B | C
|  |  |  | Eigenkapitalkosten bei FK/EK - Verhältnis von 3 zu 1 | 6.77 | 9.04 | 13.58
|  |  |  | Fremdkapitalkosten | 4.05 | 4.05 | 4.05
|  |  |  | WACC - gewichtete Kapitalkosten | 3.97 | 4.54 | 5.67
0.44053
0.44053

## FK Tilgung
Jahr | Kredit | Annuität | Zinsen | Tilgung
0 | 11190.15
1 | 11190.15 | 887.5433 | 453.2011 | 434.3422
2 | 10755.8078 | 887.5433 | 435.6102 | 451.933
3 | 10303.8748 | 887.5433 | 417.3069 | 470.2363
4 | 9833.6385 | 887.5433 | 398.2624 | 489.2809
5 | 9344.3576 | 887.5433 | 378.4465 | 509.0968
6 | 8835.2608 | 887.5433 | 357.8281 | 529.7152
7 | 8305.5456 | 887.5433 | 336.3746 | 551.1687
8 | 7754.3769 | 887.5433 | 314.0523 | 573.491
9 | 7180.886 | 887.5433 | 290.8259 | 596.7174
10 | 6584.1686 | 887.5433 | 266.6588 | 620.8844
11 | 5963.2842 | 887.5433 | 241.513 | 646.0302
12 | 5317.2539 | 887.5433 | 215.3488 | 672.1945
13 | 4645.0594 | 887.5433 | 188.1249 | 699.4183
14 | 3945.6411 | 887.5433 | 159.7985 | 727.7448
15 | 3217.8963 | 887.5433 | 130.3248 | 757.2185
16 | 2460.6779 | 887.5433 | 99.6575 | 787.8858
17 | 1672.7921 | 887.5433 | 67.7481 | 819.7952
18 | 852.9969 | 887.5433 | 34.5464 | 852.9969
[5 empty] | Jahr | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[5 empty] | Zinsen | 0 | 453.2011 | 435.6102 | 417.3069 | 398.2624 | 378.4465 | 357.8281 | 336.3746 | 314.0523 | 290.8259 | 266.6588 | 241.513 | 215.3488 | 188.1249 | 159.7985 | 130.3248 | 99.6575 | 67.7481 | 34.5464
[5 empty] | Tilgung | 0 | 434.3422 | 451.933 | 470.2363 | 489.2809 | 509.0968 | 529.7152 | 551.1687 | 573.491 | 596.7174 | 620.8844 | 646.0302 | 672.1945 | 699.4183 | 727.7448 | 757.2185 | 787.8858 | 819.7952 | 852.9969

## Anlagenleistung
Jahr (t) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Leistung [kWp] | 4.86 | 4.815 | 4.7705 | 4.7263 | 4.6826 | 4.6392 | 4.5963 | 4.5538 | 4.5116 | 4.4699 | 4.4285 | 4.3875 | 4.3469 | 4.3067 | 4.2668 | 4.2273 | 4.1882 | 4.1495 | 4.1111 | 4.073 | 4.0353 | 3.998 | 3.961 | 3.9243 | 3.888
[%] von Ausgangswert | 100 | 99.0745 | 98.1577 | 97.2492 | 96.3492 | 95.4576 | 94.5742 | 93.6989 | 92.8318 | 91.9727 | 91.1215 | 90.2782 | 89.4427 | 88.615 | 87.7949 | 86.9824 | 86.1774 | 85.3799 | 84.5897 | 83.8069 | 83.0313 | 82.2628 | 81.5015 | 80.7473 | 80

## Stromertrag
Jahr (t) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Stromertrag [kWh] |  | 4516.884 | 4475.0822 | 4433.6673 | 4392.6357 | 4351.9838 | 4311.7081 | 4271.8051 | 4232.2715 | 4193.1037 | 4154.2983 | 4115.8521 | 4077.7618 | 4040.0239 | 4002.6352 | 3965.5926 | 3928.8928 | 3892.5326 | 3856.509 | 3820.8187 | 3785.4587 | 3750.4259 | 3715.7174 | 3681.3301 | 3647.261 | 3613.5072 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
- davon eingespeist [kWh] |  | 2710.1304 | 2685.0493 | 2660.2004 | 2635.5814 | 2611.1903 | 2587.0249 | 2563.0831 | 2539.3629 | 2515.8622 | 2492.579 | 2469.5113 | 2446.6571 | 2424.0143 | 2401.5811 | 2379.3556 | 2357.3357 | 2335.5196 | 2313.9054 | 2292.4912 | 2271.2752
- davon selbst verbraucht [kWh] |  | 1806.7536 | 1790.0329 | 1773.4669 | 1757.0543 | 1740.7935 | 1724.6832 | 1708.7221 | 1692.9086 | 1677.2415 | 1661.7193 | 1646.3409 | 1631.1047 | 1616.0095 | 1601.0541 | 1586.237 | 1571.5571 | 1557.0131 | 1542.6036 | 1528.3275 | 1514.1835 | 1500.1704 | 1486.287 | 1472.532 | 1458.9044 | 1445.4029 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
- davon Anteil bis 30 % [kWh] |  | 1355.0652 | 1342.5247 | 1330.1002 | 1317.7907 | 1305.5951 | 1293.5124 | 1281.5415 | 1269.6814 | 1257.9311 | 1246.2895 | 1234.7556 | 1223.3285 | 1212.0072 | 1200.7906 | 1189.6778 | 1178.6678 | 1167.7598 | 1156.9527 | 1146.2456 | 1135.6376 | 1125.1278 | 1114.7152 | 1104.399 | 1094.1783 | 1084.0522 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
- davon Anteil über 30 % [kWh] |  | 451.6884 | 447.5082 | 443.3667 | 439.2636 | 435.1984 | 431.1708 | 427.1805 | 423.2271 | 419.3104 | 415.4298 | 411.5852 | 407.7762 | 404.0024 | 400.2635 | 396.5593 | 392.8893 | 389.2533 | 385.6509 | 382.0819 | 378.5459 | 375.0426 | 371.5717 | 368.133 | 364.7261 | 361.3507 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Einspeisung
Eigenverbrauch

## Strompreis
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Strompreis [Cent/kWh] | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.3 | 24.5 | 24.7 | 24.9 | 25.1 | 25.3 | 25.5 | 25.7 | 26.26 | 26.82 | 27.38 | 27.94 | 28.5 | 29.06 | 29.62 | 30.18 | 30.74 | 31.3 | 31.94 | 32.58 | 33.22 | 33.86 | 34.5 | 35.14 | 35.78 | 36.42 | 37.06 | 37.7 | 38.36 | 39.02 | 39.68 | 40.34 | 41 | 41.66 | 42.32 | 42.98 | 43.64 | 44.3

## Abschreibung
linear |  |  | degressiv-linear
Jahr (t) | Abschreibung | Restbuchwert | Jahr (t) | Abschreibung | Restbuchwert
0 | 2984.04 | 11936.16 | 0 | 2984.04 | 11936.16
1 | 746.01 | 11190.15 | 1 | 1492.02 | 10444.14
2 | 746.01 | 10444.14 | 2 | 1305.5175 | 9138.6225
3 | 746.01 | 9698.13 | 3 | 1142.3278 | 7996.2947
4 | 746.01 | 8952.12 | 4 | 999.5368 | 6996.7579
5 | 559.5075 | 8392.6125 | 5 | 874.5947 | 6122.1631
6 | 559.5075 | 7833.105 | 6 | 765.2704 | 5356.8927
7 | 559.5075 | 7273.5975 | 7 | 669.6116 | 4687.2811
8 | 559.5075 | 6714.09 | 8 | 585.9101 | 4101.371
9 | 559.5075 | 6154.5825 | 9 | 512.6714 | 3588.6996
10 | 559.5075 | 5595.075 | 10 | 448.5875 | 3140.1122
11 | 559.5075 | 5035.5675 | 11 | 392.514 | 2747.5981
12 | 559.5075 | 4476.06 | 12 | 343.4498 | 2404.1484
13 | 559.5075 | 3916.5525 | 13 | 300.5185 | 2103.6298
14 | 559.5075 | 3357.045 | 14 | 300.5185 | 1803.1113
15 | 559.5075 | 2797.5375 | 15 | 300.5185 | 1502.5927
16 | 559.5075 | 2238.03 | 16 | 300.5185 | 1202.0742
17 | 559.5075 | 1678.5225 | 17 | 300.5185 | 901.5556
18 | 559.5075 | 1119.015 | 18 | 300.5185 | 601.0371
19 | 559.5075 | 559.5075 | 19 | 300.5185 | 300.5185
20 | 559.5075 | 2.7285e-12 | 20 | 300.5185 | 0
[6 empty] | degressiv: | 1492.02 | 1305.5175 | 1142.3278 | 999.5368 | 874.5947 | 765.2704 | 669.6116 | 585.9101 | 512.6714 | 448.5875 | 392.514 | 343.4498 | 300.5185 | 300.5185 | 300.5185 | 300.5185 | 300.5185 | 300.5185 | 300.5185 | 300.5185
[6 empty] | linear: | 746.01 | 746.01 | 746.01 | 746.01 | 746.01 | 746.01 | 746.01 | 746.01 | 746.01 | 746.01 | 746.01 | 746.01 | 746.01 | 746.01 | 746.01 | 746.01 | 746.01 | 746.01 | 746.01 | 746.01
Jahr des Wechsels degressiv-linear:
13

## Investitionsrechung
Jahr (t) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Ausgaben
Investitionsauszahlungen [€] | -17755.038
Einsparung Dachziegel [€] | 2186.1252
Kredit
- Zinsen [€] |  | -453.2011 | -435.6102 | -417.3069 | -398.2624 | -378.4465 | -357.8281 | -336.3746 | -314.0523 | -290.8259 | -266.6588 | -241.513 | -215.3488 | -188.1249 | -159.7985 | -130.3248 | -99.6575 | -67.7481 | -34.5464
- Auszahlung / Tilgung [€] | 11190.15 | -434.3422 | -451.933 | -470.2363 | -489.2809 | -509.0968 | -529.7152 | -551.1687 | -573.491 | -596.7174 | -620.8844 | -646.0302 | -672.1945 | -699.4183 | -727.7448 | -757.2185 | -787.8858 | -819.7952 | -852.9969
laufende Betriebskosten
- Versicherung [€] |  | -74.601 | -75.9364 | -77.2717 | -78.6071 | -79.9424 | -81.2778 | -82.6131 | -83.9485 | -85.2839 | -86.6192 | -87.9546 | -89.2899 | -90.6253 | -91.9607 | -93.296 | -94.6314 | -95.9667 | -97.3021 | -98.6374 | -99.9728
- Reparatur [€] |  | -149.202 | -151.8727 | -154.5434 | -157.2141 | -159.8849 | -162.5556 | -165.2263 | -167.897 | -170.5677 | -173.2384 | -175.9092 | -178.5799 | -181.2506 | -183.9213 | -186.592 | -189.2627 | -191.9335 | -194.6042 | -197.2749 | -199.9456
- Reinigung [€] |  | -97.2 | -98.9399 | -100.6798 | -102.4196 | -104.1595 | -105.8994 | -107.6393 | -109.3792 | -111.119 | -112.8589 | -114.5988 | -116.3387 | -118.0786 | -119.8184 | -121.5583 | -123.2982 | -125.0381 | -126.778 | -128.5178 | -130.2577
- Zählermiete [€] |  | -30 | -30.537 | -31.074 | -31.611 | -32.148 | -32.685 | -33.222 | -33.759 | -34.296 | -34.833 | -35.37 | -35.907 | -36.444 | -36.981 | -37.518 | -38.055 | -38.592 | -39.129 | -39.666 | -40.203
Summe [€] | -4378.7628 | -1238.5463 | -1244.8292 | -1251.1122 | -1257.3951 | -1263.6781 | -1269.961 | -1276.244 | -1282.5269 | -1288.8099 | -1295.0928 | -1301.3758 | -1307.6587 | -1313.9417 | -1320.2247 | -1326.5076 | -1332.7906 | -1339.0735 | -1345.3565 | -464.0962 | -470.3791
Einnahmen
Erlöse aus Stromproduktion
-> Einspeisevergütung [€] |  | 895.1561 | 886.8718 | 878.6642 | 870.5325 | 862.4761 | 854.4943 | 846.5863 | 838.7516 | 830.9893 | 823.2988 | 815.6796 | 808.1308 | 800.6519 | 793.2423 | 785.9011 | 778.628 | 771.4221 | 764.2829 | 757.2098 | 750.2022
-> Eigenverbrauchsvergütung [€] |  | 320.6084 | 317.6413 | 314.7017 | 311.7893 | 308.9038 | 306.045 | 303.2127 | 300.4066 | 297.6265 | 294.8721 | 292.1432 | 289.4395 | 286.7609 | 284.107 | 281.4778 | 278.8728 | 276.292 | 273.735 | 271.2017 | 268.6919
-> Einsparung Eigenverbrauch [€] |  | 431.8141 | 431.3979 | 430.9525 | 430.4783 | 429.976 | 429.4461 | 428.8892 | 428.3059 | 427.6966 | 427.0619 | 432.3291 | 437.4623 | 442.4634 | 447.3345 | 452.0776 | 456.6945 | 461.1873 | 465.5578 | 469.8079 | 473.9394
Summe [€] |  | 1647.5786 | 1635.9111 | 1624.3184 | 1612.8001 | 1601.356 | 1589.9855 | 1578.6883 | 1567.4641 | 1556.3124 | 1545.2328 | 1540.1519 | 1535.0326 | 1529.8762 | 1524.6838 | 1519.4565 | 1514.1953 | 1508.9013 | 1503.5757 | 1498.2194 | 1492.8335
Einzahlungsüberschüsse vor Steuern [€]: | -4378.7628 | 409.0324 | 391.0819 | 373.2062 | 355.405 | 337.6779 | 320.0245 | 302.4443 | 284.9371 | 267.5025 | 250.14 | 238.7761 | 227.3739 | 215.9345 | 204.4592 | 192.9489 | 181.4047 | 169.8278 | 158.2192 | 1034.1233 | 1022.4544
VSt. [€] | 2834.838 | 44.1314 | 44.9214 | 45.7113 | 46.5013 | 47.2912 | 48.0812 | 48.8711 | 49.6611 | 50.451 | 51.241 | 52.0309 | 52.8209 | 53.6108 | 54.4008 | 55.1907 | 55.9807 | 56.7706 | 57.5606 | 58.3506 | 59.1405
Einzahlungsüberschüsse nach VSt. [€]: | -1543.9248 | 453.1638 | 436.0032 | 418.9175 | 401.9063 | 384.9691 | 368.1056 | 351.3155 | 334.5982 | 317.9535 | 301.381 | 290.807 | 280.1948 | 269.5454 | 258.86 | 248.1396 | 237.3854 | 226.5985 | 215.7798 | 1092.4738 | 1081.5949
Abschreibungen [€] | 2984.04 | 1492.02 | 1305.5175 | 1142.3278 | 999.5368 | 874.5947 | 765.2704 | 669.6116 | 585.9101 | 512.6714 | 448.5875 | 392.514 | 343.4498 | 300.5185 | 300.5185 | 300.5185 | 300.5185 | 300.5185 | 300.5185 | 300.5185 | 300.5185
steuerpflichtiger Gewinn [€] | -2984.04 | -604.5141 | -417.5812 | -253.174 | -108.3497 | 19.4711 | 132.5504 | 232.8725 | 322.1791 | 401.9995 | 473.6779 | 544.3232 | 608.9395 | 668.4452 | 686.0862 | 704.8395 | 724.7527 | 745.8751 | 768.2582 | 791.9553 | 781.0763
Steuerzahllast [€] | -746.01 | -151.1285 | -104.3953 | -63.2935 | -27.0874 | 4.8678 | 33.1376 | 58.2181 | 80.5448 | 100.4999 | 118.4195 | 136.0808 | 152.2349 | 167.1113 | 171.5215 | 176.2099 | 181.1882 | 186.4688 | 192.0645 | 197.9888 | 195.2691
Einzahlungsüberschüsse nach Steuern [€]: | -797.9148 | 604.2923 | 540.3985 | 482.211 | 428.9937 | 380.1013 | 334.968 | 293.0973 | 254.0534 | 217.4536 | 182.9615 | 154.7262 | 127.9599 | 102.4341 | 87.3384 | 71.9297 | 56.1973 | 40.1297 | 23.7153 | 894.485 | 886.3258
Barwerte [€]: | -797.9148 | 581.2139 | 499.9102 | 429.0461 | 367.1188 | 312.8557 | 265.1777 | 223.1693 | 186.0529 | 153.1676 | 123.9507 | 100.8189 | 80.1939 | 61.7448 | 50.6349 | 40.109 | 30.1396 | 20.7004 | 11.766 | 426.8377 | 406.7916
- kumuliert [€]: | -797.9148 | -216.7009 | 283.2093 | 712.2554 | 1079.3742 | 1392.2298 | 1657.4075 | 1880.5768 | 2066.6297 | 2219.7973 | 2343.748 | 2444.567 | 2524.7608 | 2586.5057 | 2637.1406 | 2677.2496 | 2707.3893 | 2728.0896 | 2739.8556 | 3166.6933 | 3573.4849
Kapitalwert [€] | 3573.4849